4. Водосточные системы.

Проблема отвода дождевых и талых вод при постройке дома является первостепенной задачей, особенно, если учитывать российский климат. Для этого и нужны водосточные системы. В стандартный комплект водостока обычно входят водосточные трубы, желоба, воронки, внутренние и внешние секции желобов. Современные водосточные системы обеспечивают быстрый и качественный отвод воды с крыш абсолютно любой конфигурации.  При установке системы необходимо учитывать два наиболее важных параметра – это угол наклона  желобов, который определяет скорость слива вод, и учёт расширения данных желобов под воздействием тепла. Несоблюдение этих параметров может привести к поломке и деформации всей системы водостока. Существует несколько видов водосточных систем. Водоотводы из оцинкованного железа с пластиковым покрытием имеют как преимущества, так и недостатки. Эти конструкции удобны и просты в установке, в желоба не забивается листва и мусор, благодаря покрытию, однако такие системы имеют большой вес и дорогостоящи. В последнее время всё большую популярность приобретают полимерные водосточные системы, устойчивые к воздействию солнечных лучей и низких температур.