10. Прозрачная крыша.

Помимо традиционных строительных материалов, при устройстве кровли можно использовать стекло. Несмотря на прозрачность, стеклянные крыши способны выдерживать большие нагрузки. Чаще всего в качестве кровельного материала используют стеклопакет, поскольку он обладает самой высокой теплоизоляцией. Также, наряду с разными видами стеклопакета, применяют акрил и поликарбонат. Акрил более прочен, а его малый вес позволяет использовать несложные несущие конструкции при установке крыши. Однако чаще всего при создании прозрачных кровель используют поликарбонат. Этот материал обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, а срок его службы достигает 15 лет. Кроме того, поликарбонат пластичен, что позволяет изготавливать из него не только отдельные фрагменты кровли, но и целые купола. Конечно, полимерные материалы не лишены недостатков. Поликарбонат подвержен температурному расширению, что усложняет его установку и требует точного проектирования кровли.