Мембранные кровли.

Мембранные кровли только недавно получили распространение в России. Однако их использование в строительстве крыш встречается всё чаще. Секрет растущей популярности мембранных кровель заключается в простоте их устройства и ремонта. Благодаря содержанию синтетического каучука, мембраны очень эластичны, обладают высокой морозостойкостью и огнеупорностью. А армирование полиэфирной сеткой делает мембранные кровли прочными и устойчивыми к ультрафиолету. Большой выбор размеров мембранных полотен позволяет подобрать рулон оптимальной ширины для крыш любой конструкции. Что позволяет минимизировать количество швов при устройстве кровли. Кроме того, укладывать мембранную кровлю, в отличие от шифера, черепицы, медных и натуральных кровель, на любое основание. Единственным недостатком мембран является низкая прочность шва, поэтому большинство повреждений приходится именно на них. К тому же из-за малого веса мембраны приходится утяжелять тротуарной плиткой, гравием или бетонными блоками, что требует особой крепости несущей конструкции.