Преимущества применения полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы имеют множество важных преимуществ по сравнению с трубами из других материалов.

Экономичность. Полиэтиленовые трубы имеют низкую себестоимость и длительный срок службы - не менее  50 лет.

Надежность. Трубы из полиэтилена мало подвержены воздействию коррозии и имеют высокую химическую стойкость. Исключена вероятность образования накипи на внутренней поверхности полиэтиленовых труб.

При замерзании жидкости, протекающей по системе водоснабжения, полиэтиленовые трубы имеют тенденцию расширяться и восстанавливаться в размере в процессе оттаивания. Низкая теплопроводность пластиковых труб снижает тепловые потери и уменьшает образование конденсата на наружной поверхности. Это предотвращает возможность разрушения полиэтиленового трубопровода.

Сварные швы соединений имеют такую же степень надежности, как и сами полиэтиленовые трубы в течение всего срока эксплуатации.

Простота монтажа и обслуживания. Полиэтиленовые трубы имеют сравнительно низкий вес, они в 5-7 раз легче стальных. Это положительно влияет на монтаж и обслуживание трубопроводов. В частности, снижаются трудозатраты на проведение монтажа, облегчается задача перемонтажа, отсутствует необходимость использования грузоподъемных механизмов. Все это опять же ведет к снижению себестоимости полиэтиленовых трубопроводов.

Экологичность. Полиэтиленовые трубы не воздействуют на вкусовые качества и запах питьевой и водопроводной воды, таким образом, трубопроводы из полиэтилена являются экологически и гигиенически безопасными.