Fluke-124 - мультиметр-осциллограф цифрового типа, рассчитанный на

семь часов автономной работы. В режиме  работы на дисплее прибора

отображается график с метками даты и времени. Имеется функция выбора

допусковых значений и диаграмма глазкового типа. Fluke-124 также

способен тестировать сигналы интерфейсных шин,   прилагается

делитель напряжения, память прибора включает двадцать ячеек. В

комплект входит подробная инструкция пользования прибором с описанием

всех его параметров и функций. На один измерительный канал Fluke-124

приходится более 0.5 кбайт памяти. Графопостроитель прибора способен

запечатлеть до 16 суток измерений.

Измерители температуры- термометры с большим диапазоном измерений,

необходимые для контроля за производственным процессом или при

проведении технологических экспериментов и измерений. Современные

измерители температуры функционируют , в основном, целиком на

цифровых технологиях и имеют компактные размеры. Нижний порог

температурных измерений современных широкодиапазонных приборов

находится в районе -200 градусов по Цельсию, что вполне удолетворяет

запросы промышленности. Измерители температуры представлены

такими моделями , как CENTER 305, который способен выполнить два с

половиной измерения за одну секунду.

Р5025 - ёмкостный магазин, разработанный для цепей измерения тока

частоты 40-30000 герц.  Р5025 имеет точность порядка 0.1-0.5 и

наибольшую магазинную ёмкость 111,0000 мкф . Прибор имеет широкий

диапазон частот, допустимых к измерению. Функциональное напряжение для

Р5025  допустимо в пределах ста вольт или 7 вольт- в зависимости от

параметров декад измеряемого тока.  Угол потерь прибора

характеризуется тангенсом не более 0.001-0.005.