ОКП  42 2231

Ф1792

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА и ДИАГНОСТИКИ

СОСТОЯНИЯ НКУС

Ф О Р М У Л Я Р

3ПА.399.140 ФО

_________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие указания…………………………………………………………3

- Основные технические данные………………………………………4

- Комплектность……………………………………………….................5

- Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя……………….7

- Консервация……………………………………………………………..7

- Свидетельство об упаковке…………………………………………...8

- Свидетельство о приемке……………………………………………..9

- Закрепление изделия при эксплуатации…………………………..10

- Учет работы изделия………………………………………………….11

- Учет технического обслуживания…………………………………..14

- Работы при эксплуатации и результаты поверок………………..16

- Хранение………………………………………………………………..19

- Ремонт…………………………………………………………………...20

- Особые отметки………………………………………………………..21

- Контроль состояния изделия и ведения формуляра…………….24

ОАО “ ”

г. Санкт-Петербург

# Cистема мониторинга и диагностики

# состояния НКУС

Ф1792

Формуляр

3ПА.399.140 ФО

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед началом эксплуатации системы мониторинга и диагностики состояния НКУС (в дальнейшем – Системы) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и руководством оператора на нее.

При вводе Системы в эксплуатацию в разделе 5 формуляра необходимо отметить дату начала его эксплуатации.

При проведении технического обслуживания в разделе 11 следует проставлять дату его проведения.

Отсутствие отметок даты ввода в эксплуатацию и проведения технического обслуживания влечет нарушение правил эксплуатации.

Формуляр должен постоянно находиться рядом с Системой.

Все записи в формуляре производят только несмываемыми чернилами, отчетливо и аккуратно. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица или ставят личный штамп исполнителя.

Учет работы Системы производят в часах.

Разделы №№ 2 - 4, 6, 7, заполняют на предприятии – изготовителе, разделы №№ 5, 80000 – 16 - во время эксплуатации Системы.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные Системы указаны в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Допустимое по ТУ | Фактическое |
| Диапазон измерений первичных токов | 0 - 2 500 А | 0 - 2 500 А |
| Диапазон измерений токовых измерительных каналов | 0 – 5 А | 0 – 5 А |
| Диапазон измерений температурных измерительных каналов | От минус 50 до 250 0С |  |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности токовых измерительных каналов |  0,7 % |  |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерительных каналов без датчиков тока |  0,5% |  |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности температурных измерительных каналов |  0,6% |  |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности температурных измерительных каналов без датчиков температуры |  0,5% |  |
| Напряжение питания | От 18 до 33 В |  |
| Сопротивление изоляции блоков Системы при нормальных условиях | 20 МОм |  |
| Сопротивление изоляции кабелей Системы при нормальных условиях | 20 МОм |  |
| Масса блока Ф1792/1а | Не более 3,5 кг |  |
| Масса блока Ф1792/3 | Не более 1,5 кг |  |
| Габаритные размеры Ф1792/1а | 231 х 234 х 112 мм |  |
| Габаритные размеры Ф1792/3 | 120 х 80 х 165 мм |  |

Представитель ОТК______________________

Представитель заказчика______________________

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки Системы входят компоненты, перечисленные в таблице 2:

Таблица 2.

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводс-кой номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ПА.397.076 | Блок цифровой обработки Ф1792/1а | 1 | 0001 |  |
| 6ПА.397.077 | Табло индикации Ф1792/3 | 1 | 0001 |  |
| V3A-KB-9T1200Z-ZZ | Термометр сопротивления ТR-602Z* | 7 | 489127/10/06.1 |  |
| КМДС.411521.001 ТУ | Преобразова-тель измерительный переменного тока ИПТ-01* | 3 | 1502; 1503; 1504 |  |
| 0ПА.402.427 | Комплект кабелей** |  |  |  |
| 3ПА.399.140 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |
| 3ПА.399.140 РО | Руководство оператора | 1 |  |  |
| 3ПА.399.140 ПС | Паспорт на Ф1792/1а | 1 |  |  |
| 3ПА.399.140 ПС | Паспорт на Ф1792/3 | 1 |  |  |
| КМДС.411521.001 ПС | Паспорт на ИПТ-01 | 1 |  |  |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Обозначение | Количес-тво | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 489127/10/06.1 | Паспорт на ТR-602Z | 1 |  |  |
| 3ПА.399.140ПО | Программное обеспечение (ПО) на дискете или компакт-диске | 1 |  |  |
| Комплект | ЗИП*** | — | — |  |

* - Имеет срок службы - , гарантийный срок - ;

** - Состав комплекта указан ниже;

*** - Компоненты ЗИП поставляются и оплачиваются отдельно.

Состав комплекта соединительных кабелей перечислен в таблице 3:

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5ПА.500.091 | Кабель №3 | 1 |
| 5ПА.500.092 | Кабель №5 | 1 |
| 5ПА.500.093 | Кабель №4 | 1 |
| 5ПА.500.096 | Кабель №6 | 1 |
| 5ПА.500.097 | Кабель №1 | 1 |
| 5ПА.500.098 |  | 1 |
| 5ПА.500.100 | Кабель №2 | 1 |
| 5ПА.500.101 | Кабель №7 | 1 |

Все возможные варианты комплектации Системы перечислены в Руководстве по эксплуатации.

4	СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1	Сроки службы и хранения

Срок службы Системы–25 лет (при условии замены комплектующей аппаратуры (блоков), срок службы которой менее 25 лет).

Срок службы датчиков типа ИПТ – 01 Системы – не менее 10 лет; датчиков типа  TR – 602Z -

4.2	Гарантии изготовителя

Гарантийный срок блоков Системы - 12 лет с момента изготовления без учета месяца изготовления, указанного на этикетке. Гарантийная наработка – 91900 часов в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации датчиков TR – 602Z–  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию; гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня поступления потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации датчиков ИПТ – 01 – 3 года со дня ввода в эксплуатацию; гарантийный срок хранения – 18 месяцев с момента изготовления; срок наработки на отказ – не менее 50 000 часов.

Изготовитель гарантирует безвозмездную замену дефектного изделия в течение 60 дней, если в течение гарантийного срока будет установлено, что изделие не соответствует паспортным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения Системы заказчиком входит в гарантийный срок эксплуатации.

5	КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 4.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

_____________________          __________________№____________________

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА		 ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЗАВОДСКОЙ(ИЕ) НОМЕР(А)

_____________________          __________________№____________________

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА		 ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЗАВОДСКОЙ(ИЕ) НОМЕР(А)

_____________________          __________________№____________________

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА		 ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЗАВОДСКОЙ(ИЕ) НОМЕР(А)

_____________________          __________________№____________________

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА		 ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЗАВОДСКОЙ(ИЕ) НОМЕР(А)

Упакован_________________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ КОД ИЗГОТОВИТЕЛЯ

согласно требованиям, предусмотренным в технической документации на Систему.

________________  		___________________		_________________

ДОЛЖНОСТЬ			      ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ			РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

________________

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____________________          __________________№____________________

НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА			 ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЗАВОДСКОЙ(ИЕ) НОМЕР(А)

_____________________          __________________№____________________

НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА			 ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЗАВОДСКОЙ(ИЕ) НОМЕР(А)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным  для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП___________________				__________________________

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ						РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

________________

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Представитель заказчика

___________________				__________________________

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ						РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

8	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5.

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |
| Система Ф1792 в целом |  |  |  |  |

9	УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 6.

| Дата | Цель ра-боты | Вре-мя | Продол-житель-ность работы | Наработка |  |  | Ответсвен-ный за проведение работы | Долж-ность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | После послед- него ремонта | С начала эксплуата-ции |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Дата | Цель ра-боты | Вре-мя | Продол-житель-ность работы | Наработка |  |  | Ответсвен-ный за проведение работы | Долж-ность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | После послед- него ремонта | С начала эксплуата-ции |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Дата | Цель ра-боты | Вре-мя | Продол-житель-ность работы | Наработка |  |  | Ответсвен-ный за проведение работы | Долж-ность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | После послед- него ремонта | С начала эксплуата-ции |  |  |  |

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 7

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (нименова-ние, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед- него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-невшего работу | Прове-ревшего работу |

Продолжение таблицы 7

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (нименова-ние, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед- него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-невшего работу | Прове-ревшего работу |

11	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК

11.1	Учет выполнения внеплановых работ

Таблица 8

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

11.2	Особые замечания по эксплуатации и данные по аварийным случаям

Замечания, факты аварий, возникших из-за неисправности Системы и меры, принятые по устранению замечаний (аварий) заносятся в таблицу 9:

Таблица 9

| Замечания | Аварии | Подпись лица, сделавшего замечание (обнаружившего аварию по вине Системы) | Меры по устранению замечаний | Подпись лица, принявшего меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.3	Поверка Системы

Результаты поверки Системы заносятся в таблицу 10:

Таблица 10

| Наимено-вание и обозначение поверяемого объекта | Заводской номер объекта, имеющего |  | Дата выб-раков-ки | Дата изгото-вления объекта с макс. погреш-ностью | Периоди-чность поверки | Поверка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | макс. допуст. погре-шность | Забра-кован-ного |  |  |  | Дата | Срок очеред- ной поверки | Дата | Срок очеред- ной поверки |
| Токовые измеритель-ные каналы Системы без датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовые измеритель-ные каналы Системы с датчиками ИПТ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температур-ные измеритель-ные каналы Системы без датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температур-ные измеритель-ные каналы Системы с датчиками TR – 602Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12	ХРАНЕНИЕ

Сведения о хранении Системы или ее составных частей заносят в таблицу 11:

Таблица 11

| Навание | Дата |  | Условия хранения | Вид хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |

13	РЕМОНТ

14.1	Краткие записи о произведенном ремонте

Типовая форма заполнения сведений о произведенном ремонте компонентов Системы представлена в Приложении А.

14.2	Типовая форма заполнения данных приемо – сдаточных испытаний Системы, полученных при испытаниях компонентов Системы после ремонта, представлена в приложении Б.

14.3	Типовая форма заполнения «Свидетельств о приемке и гарантии», содержащих сведения о приемке изделия после ремонта, о годности изделия  для дальнейшей эксплуатации и гарантии исполнителя ремонта, представлена в Приложении В.

14.4	Заполненные типовые формы должны быть аккуратно вклеены (вшиты) в формуляр.

14	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

15	КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Записи о ведении контроля за состоянием Системы и ведением формуляра на нее заносят в таблицу 12:

Таблица 12

| Дата | Вид контроля |  | Должность проверяю- щего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяю- щего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по состо-янию изделия | по ведению форму-ляра |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Типовая форма заполнения сведений о произведенном ремонте:

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДННОМ РЕМОНТЕ

___________________________   _________________ №__________________________________________

наименование изделия   обозначение                       заводской номер

____________________________________

предприятие; дата

Наработка с начала

эксплуатации__________________________________________________________

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после

последнего ремонта_________________________________________________________

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт______________________________________________

______________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте__________________________________________

вид ремонта и краткие

______________________________________________________________________________

сведения о ремонте

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Типовая форма заполнения данных приемо – сдаточных испытаний Системы, полученных при испытаниях компонентов Системы после ремонта:

| Наименование | Заводской № | Дата последнего ремонта | Вид испытаний | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Типовая форма заполнения «Свидетельств о приемке и гарантии»:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

_____________________________    ___________________ № _______________________

наименование изделия           обзначение             заводской номер

_____________________     __________________________согласно___________________

вид ремонта           наименование предприятия                     вид документа

условное обозначение

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для  эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта___________________________________________________

параметр, определяющий

_____________________________________________в течение срока службы____ _____лет

ресурс

(года), в том числе срок хранения________________________________________________

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей  технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП    ___________________       ____________________

личная подпись            расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) в документе | № доку-мента | Входящий № сопро-водитель-ного доку-мента и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |